Объявления
 о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

п. Отеген батыр                                                                                             «17» ноября 2021 год.

ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области», Алматинская область, Илийский район, пос. Отеген батыр,  улица  Титова,	дом 30, объявляет о проведении запроса ценовых предложений по закупу медицинской изделии.
К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в гл. 3-4 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 сентября 2021 года № 375.
Окончательный срок представления конвертов с ценовым предложением:  до 12 часов 00 минут «24» ноября 2021 года.
Конверты с ценовым предложением будут вскрываться в 15 часов 00 минут «24» ноября 2021 года по следующему адресу: Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ул. ​Титова, 30 д, кабинет отдел государственных закупок. 
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: +7(701) 477 88 15

Перечень закупаемых товаров

	№
	Наименование
	Краткая техническая спецификация
	Ед. изм.
	Кол-во
	Выделенная сумма 

	1
	Биохимический экспресс анализатор
	Предназначен для определения концентрации биохимических элементов в сыворотке крови. Определяемые параметры Программируемые тесты 80. Методы испытаний: метод конечных точек, двухточечный метод, кинетика, поглощение. Тип образца: сыворотка, плазма крови
	штук
	1
	2 957 615   

	2
	Анализатор мочи
	Анализатор мочи позволяет одновременно проводить измерения по 14 параметрам (pH, нитрит, глюкоза, белок, кровь, кетон, билирубин, уробилиноген, удельный вес, лейкоциты, аскорбиновая кислота, креатинин, кальций и микроальбумин) с помощью реагентных полосок. Определяемые параметры Принцип измерения: метод двухволнового отражения;  Пропускная способность: до 500 анализов в час, 65 секунд на один тест; Способ анализирования: автоматический последовательный тест; Исследуемые параметры: pH, нитрит, глюкоза, белок, кровь, кетон, билирубин, уробилиноген, удельный вес, лейкоциты, аскорбиновая кислота, креатинин, кальций и микроальбумин;  Экран: LCD, информация для оператора и результаты тестов (полуколичественные и в единицах системы СИ);  Печать: термопринтер (срок службы: 500000 строк) или внешний принтер (последовательный или параллльный интерфейс, опционально);  Условия окружающей среды: (15~30)ºC, влажность≤80% (оптимум); Предельные условия эксплуатации: от 5~40ºC, влажность ≤80%;  Условия хранения: от -20~55ºC, влажность ≤95%;  Системы контроля: самопроверка, тестирование и определение ошибок встроенным микрокомпьютером; Выходной сигнал: последовательный ASCII-код (стандартный интерфейс RS-232) и параллельный интерфейс, подключаемый к компьютеру; Память: до 5000 образцов
	штук
	1
	1 660 960   



Место поставки:Алматинская область, Илийский район, пос. Отеген батыр,  улица  Титова,
		дом 30, ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ» аптечный склад.
Срок поставки: в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подачи заявки Заказчика.


Зав.аптекой     _________________  Жамалиева Ж.А.


Главный бухгалтер _________________  Жаникеев Б.К.
