	
	
Приложение 4
к Правилам организации и проведения закупа
лекарственных средств, медицинских изделий
и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной
(пенитенциарной) системы, за счет  бюджетных
средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования,
фармацевтических услуг

	 
	Форма



Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений №21-23 от 21.07.2023 г.

Наименование и адрес заказчика или организатора закупа: ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области», РК, Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыр, улица Титова 30

Перечень закупаемых товаров
Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название – при индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий без указания торговой марки и производителя и их краткая характеристика, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому лекарственному средству и (или) медицинскому изделию:

	№
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед.
	Цена
	Сумма

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Картридж с iQM для исследования газов крови/гематокрита/
электролитов/лактата/
глюкозы GEM 3/3.5K BG/ISE/GL 150 TEST IQM PAK из комплекта анализатор газов крови, электролитов и метаболитов GEM Premier 3500 +15 +25 C (Instrumentation Laboratory Co США Instrumentation Laboratory Co. (США))
	iQM Картридж для исследования газов крови/гематокрита/ электролитов/ глюкозы/ молочной кислоты, 150 образцов предназначен для проведения 150 исследований образцов гепаринизированной цельной крови пациентов по следующим параметрам: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++ , гематокрита, глюкозе и лактату. После установки картриджа на борт анализатора активируется встроенная программа автономного проведения контроля качества при выполнении дальнейших исследований. Габариты 216х76х152 мм, Вес 1,9 кг. Принцип измерения: потенциометрия (pH, pCO2, Na+, K+, Ca++), амперометрия (pO2, глюкоза, лактат), проводимость (гематокрит). Время получения результата – 85 сек с момента подачи образца. Срок службы на борту - 21 день
	6
	шт
	786 568,00
	4 719 408,00
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	Реагент контроля качества GEM CVP (Изделие для утверждения калибровки) Multipak из комплекта анализатора газов крови, электролитов и метаболитов GEM PREMIER 3000  (5х4х2,5мл) +2 +8 С (Instrumentation Laboratory Co США )
	Реагенты контроля качества: для проведения калибровки. Упаковка содержит 4 уровня контроля по 5 ампул каждого. CVP 1-2 - для проведения калибровки по pH/pO2/pCO2/Na/K/Ca. CVP 3-4 для проведения калибровки Hct. 4 уровня – 20  ампул в упаковке
	4
	упак
	126 957,00
	507 828,00

	3
	Бумага для принтера – Gem из комплекта анализатор газов крови, электролитов и метаболитов GEM Premier 5000 (Instrumentation Laboratory Co США Instrumentation Laboratory Co. (США))
	Бумага для встроенного термопринтера Анализатора газов крови GEM PREMIER 3000, ширина 56 мм. Упаковка 5 шт.
	2
	шт
	41 625,00
	83 250,00

	 
	5 310 486,00



Сроки и условия поставки: по заявке Заказчика
Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых
предложений: Алматинская область, Илийский район, пос. Отеген батыр,  улица  Титова,	дом 30, каб. 303
Дата и время рассмотрения ценовых предложений: Окончательный срок представления конвертов с ценовым предложением:  до 10 часов 00 минут «31» июля 2023 года.
Конверты с ценовым предложением будут вскрываться в 12 часов 00 минут «31» июля 2023 года по следующему адресу: Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ул. ​Титова, 30, отдел государственных закупок.


Главный бухгалтер _________________  Жаникеев Б.К.


Зав.отделении реанимации     _________________  Мукреев Р.А.




