Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений №20-24 от 21.08.2024 г.

Наименование и адрес заказчика или организатора закупа: ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области», РК, Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыр, улица Титова 30

Перечень закупаемых товаров
Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название – при индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий без указания торговой марки и производителя и их краткая характеристика, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому лекарственному средству и (или) медицинскому изделию:

	№
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед.
	Цена
	Сумма

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Картридж с iQM для исследования газов крови/гематокрита/электролитов/лактата/глюкозы GEM 3/3.5K BG/ISE/GL 450 TEST IQM PAK из комплекта анализатор газов крови, электролитов и метаболитов GEM Premier 3500  (Instrumentation Laboratory Co США Instrumentation Laboratory Co (США))
	iQM Картридж для исследования газов крови/гематокрита/ электролитов/ глюкозы/ молочной кислоты, 450 образцов предназначен для проведения 450 исследований образцов гепаринизированной цельной крови пациентов по следующим параметрам: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++ , гематокрита, глюкозе и лактату. После установки картриджа на борт анализатора активируется встроенная программа автономного проведения контроля качества при выполнении дальнейших исследований. Габариты 216х76х152 мм, Вес 1,9 кг. Принцип измерения: потенциометрия (pH, pCO2, Na+, K+, Ca++), амперометрия (pO2, глюкоза, лактат), проводимость (гематокрит). Время получения результата – 85 сек с момента подачи образца. Срок службы на борту - 21 день
	8
	шит
	862 459,00
	6 899 672,00

	2
	Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Ca2+-сбалансированным литий гепарином, номинальный объем 1 мл из комплекта Устройство с поршнем для взятия проб крови Monovette® с Са2+-сбалансированным литий гепарином  (SARSTEDT AG & Со. KG ГЕРМАНИЯ SARSTEDT AG & Со. KG (Германия))
	Устройства с поршнем для взятия проб крови Monovette® на 1  мл состоит из пластикового контейнера (пробирка), штока поршня, адаптера с насадкой типа Луер (резьбовая крышка), оранжевого пластикового колпачка и Са2+-сбалансированного гепарина (50МЕ/мл крови, распыляемого в капельном виде) в качестве добавки. Гепарин для газов крови в жидкой форме гарантирует быстрое и оптимальное перемешивание крови и антикоагулянта. Основное назначение устройств – взятие образцов венозной и артериальной крови и быстрого получения результатов анализа на газы крови, рН или электролиты с помощью анализатора газов крови в течение 15 минут после взятия образца. Устройства  поставляються как в индивидуальной упаковке для соблюдения внешней и внутренней стерильности.
	50
	шт
	34 500,00
	1 725 000,00

	Итого:  8 624 672,00 тг



Сроки и условия поставки: по заявке Заказчика
Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых
предложений: Алматинская область, Илийский район, пос. Отеген батыр,  улица  Титова,	дом 30, каб. 303
Дата и время рассмотрения ценовых предложений: Окончательный срок представления конвертов с ценовым предложением:  до 12 часов 00 минут «28» августа 2024 года.
Конверты с ценовым предложением будут вскрываться в 12 часов 00 минут «28» августа 2024 года по следующему адресу: Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ул. ​Титова, 30, отдел государственных закупок.



Зав.КДЛ     _________________   Агеева Н.В.

