Объявления
 о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

п. Отеген батыр                                                                                             «21» мая 2021 год.

ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области», объявляет о проведении запроса ценовых предложений по закупу медицинского изделия для стоматологии.
К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в гл. 3-4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2009 года №1729.
Окончательный срок представления конвертов с ценовым предложением:  до 10 часов 00 минут «27»мая 2021 года.
Конверты с ценовым предложением будут вскрываться в 12 часов 00 минут «27»мая 2021 года по следующему адресу: Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ул.Титова, 30, отдел государственных закупок. 
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: +7(727) 389 50 15

Перечень закупаемых товаров
	№
	Наименование
	Краткая характеристика
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	1
	Шприцевой насос в исполнении SP5
	Шприцы: Стерильные шприцы многих брендов: 2мл, 5мл, 10мл, 20мл, 30мл, 50мл/60мл, включая BD, B.Braun, Terumo, Nipro и т.д
Инфузионные режимы:
Режим скорости, режим времени, режим веса, режим дозы, режим интервала, режим TIVA, режим программы, режим TPN, режим переключения библиотека лекарств
Дисплей:
· TFT цветной ЖКЭ дисплей диагональю 3,5 дюйма
· Высокая точность: ±2 % (после корректировки)
· Функции:
 Режим ожидания:1 минута-24часа регулируемый 
*13 уровней окклюзии 
*3апись истории инфузии больше 2000 
*Можно изменить скорость инфузии и VTBI без окончания инфузии 
*Совмещать с больничной системой HIS 
* Соединение через WiFi с центральной системой монитарига
· Измерение динамического давления, функция Anti-bolus, конфигурация по последним параметрам, библиотека препаратов, журнал событий
· Защита от влаги и пыли (класс IP24), возможность промывки водой
Подключение:
· Возможность использования в карете скорой помощи
· Возможность подключения через сеть Wi-Fi
· Возможность подключения к док-станции
	10
	305 000
	3 050 000

	2
	ЭКГ 12-канальный
	Электрокардиограф 12-канальный  ЭК12Т-01-"Р-Д" с интерпретацией. Предназначен для эксплуатации в отделениях кардиологии, функциональной диагностики, стационарах и отделении интенсивной терапии. Можно использовать аппарат в автомобилях скорой помощи. Работает от сети, встроенного аккумулятора или автомобильной бортовой сети. Прибор переносного типа обеспечивает быстрое и точное проведение кардиограммы, может регистрировать одновременно 3, 6, 12 отведений.
Прибор оснащен автоматическим режимом, с помощью которого можно выбирать набор отведений, последовательность печати. Доступно несколько вариантов системы отведений: Кабрера, Стандарт, Нэб, Франк. Пользователь может задавать произвольную последовательность печати отведений. Можно выбирать и длину печати: 100, 200, 400 мм или в секундах.
Комплектация:                                                                                
блок кардиографический со встроенным термопринтером и аккумулятором;
кабель электродный;
комплект ЭКГ электродов (6 грудных, 4 конечностных)
адаптер 90 мм;
ось бумажного отсека;
комплект бумаги:
рулон – 2 шт;
гель электродный;
сумка;
руководство по эксплуатации.               
	7
	830 000
	5 810 000

	3
	Аспиратор акушеро-гинекологический
	Аспиратор акушерско-гинекологический может быть использован в операционных, акушерских и гинекологических отделениях при родовспоможении и искусственном прерывании беременности, а также, в палатах неотложной помощи и интенсивной терапии.
· Поддерживает давление 740 мм рт. ст. в течение длительной эксплуатации.
· Оборудован блоком аварийного отключения и системой предотвращения переполнения.
· Аспиратор обеспечивает высокую скорость потока50 л/мин. Безмаслянная конструкция насоса делает его более долговечным и дешёвым эксплуатации,
· В комплект входят силиконовые чашечки для экстракции плода.
Источник питания: 220 В, 50/60 Гц
Насос Поршневой, вакуумный, безмасляный
Уровень вакуума: 740 ± 10 мм рт.ст.
Скорость потока регулируемая, до 50 ± 10 л/ мин
Чаши для вакуум-экстракции плода Большая чаша: и малая чаша: 
Стандартный комплект поставки:
Аспиратор для медицинских целей- 1 шт.
Педаль ножного управления 1 шт.
Наконечник для аспирации 1 шт.
Силиконовая чаша для вакуум-экстракции плода (большая) 1 шт.
Силиконовая чаша для вакуум-экстракции плода (малая) 1 шт.
Емкость для аспирата (1000 мл) 1 шт.
Емкость для аспирата (2000 мл) 1 шт.
Крышка для емкости аспирата (CHS-EV) 2 шт.
Кабель заземления 1 шт.
Силиконовый шланг 1 шт.
Предохранитель 2 шт.
Набор наконечников для прерывания беременности 1 шт.
	1
	1 183 000
	1 183 000
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Место поставки:Алматинская область, Илийский район, пос. Отеген батыр,  улица  Титова,
		дом 30, ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ» аптечный склад.
Срок поставки: в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подачи заявки Заказчика.

Зав.аптекой     _________________  Жамалиева Ж.А.


Главный бухгалтер _________________  Жаникеев Б.К.
